货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 冰箱 |
| 二.数量 | 7 |
| 三.用途 | 用于存储物品 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 冷藏室、冷冻室、压缩机、风机等 |
| 五.技术规格 | 上冷藏下冷冻，体积约为265L；适用于医院、血站、防疫站、卫生所、科研院所、疾病防控中心等行业机构。 用于储存疫苗、药剂、血液等。 产品特点： 温度控制系统 ● 微电脑控制，冷藏、冷冻温度双显示 ● 冷藏室可单独关闭；冷藏室和冷冻室均可单独关闭 ● 冷藏室风冷设计，确保温度恒定。 安全控制系统 ● 多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警 ● 两种报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警。 ● 多重保护功能：开机延时、停机间隔等。 制冷系统 ● 优化制冷技术，制冷能力更强 ● 无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保， 人性化设计 ● LCD液晶显示，便于观察 ● 冷藏室内配置浸塑钢丝搁架(配置不锈钢搁板和不锈钢抽屉)，冷冻室内配置透明抽屉 ● 冷藏室配有双层中空钢化镀膜反射玻璃门，有效防止凝露，方便用户观察储存的物品 ● 安全门锁设计，防止随意开启 ● 宽电压带设计，适用电源环境广 |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 十、参照照片 |  |
| 需求部门签字 |  |