货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 紫外线消毒灯 |
| 二.数量 | 16 |
| 三.用途 | 用于对空气进行杀菌消毒，去除微小颗粒物、有机气体（含甲醛）和异味 |
| 四.主要组成 | 1 定时器 120分钟 1只 2 电源线 3*2.5m*0.5 1根 3 紫外线灯管 ZW30S19W 2支 4 镇流器 30W 2只 |
| 五.技术规格 | 1、紫外线消毒车为手推移动式消毒车，造型美观、移动轻便 2、其灯臂为可折式双灯管结构， 3、灯臂角度可以调节，选用高强度铝合金，消毒效果好 4、消毒车采用双30W直管型紫外线杀菌灯进行清毒，灯臂可折叠收回，并在00~1800任意摆动定位， 5、底座带四轮，移动方便，车身采用冷轧钢板喷塑 6、操作方式：触摸按键，电子定时器能在0-120分钟内调节消毒时间。 7、技术参数 安全类型：I类B型 电 源：～220V±10% 50HZ（国标三插） 电源线长度：3米 输入功率：2*30W 灯臂调节角度：0°－180° 单支灯管紫外线强度：≥107uw/cm2(一米距离处测量） 紫外线波长：253.7nm |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 十、参照照片 |  |
| 需求部门签字 |  |