货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 轮椅 |
| 二.数量 | 2 |
| 三.用途 | 用于腿脚不便者出行，代替步行 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 车架主体、刹车、坐垫靠背等 |
| 五.技术规格 | - 座宽：430 mm - 靠背高度：720 mm（低背设计，便于收纳） - 净重/毛重：12.4 kg / 15 kg - 最大承重：100 kg - 车轮配置：- 前轮：6英寸（约15cm）实心PU万向轮 - 后轮：22英寸（约56cm）免充气PU实心胎，省力易推 - 车架：高强度铝合金，轻便坚固，支持快速折叠 - 刹车：配备护理手刹（后轮驻车），驻车更稳定。 - 坐垫靠背：采用透气耐磨的牛津布，搭配高密度海绵填充，兼顾舒适与支撑。 - 脚托：可拆卸、可调节的脚踏板，方便上下 |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 十、参照照片 |  |
| 需求部门签字 |  |