货物需求一览表及技术规格

| 招标要求条目号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一.设备名称 | 治疗车2 |
| 二.数量 | 46台 |
| 三.用途 | 用于放置物品 |
| 四.主要组成 | 主要组成如下： 主体、医用轮 |
| 五.技术规格 | - 材质说明： - 整体使用1.0mm厚冷轧钢板制作，使用激光切割，数控折弯，使整体无误差更加美观。坚实耐用。 - 台面 - 钢制不低于1.2厚，一体成型，左，右，后起10mm挡边，防止物品脱落。 - 扩展台面 - 移动柜的前方隐藏有拓展台，使台面使用空间加大。使用时拉出，不需要时回位，承重不低于20公斤。 - 滑轨 - 缓存全拉三节轨。 - 拉手 - 实芯铝制拉手，拉手样式多款选择，颜色可选。 - 移动脚轮 - 静音脚轮，外部使用硅胶外围制作防滑处理，万向脚轮适合各种地面使用。前轮带有刹车设计。 - 锁具 - 锁具为可换锁芯设计，用户可自行更换锁芯方便操作。 |
| 六．安装与调试 | 1.中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 2.如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 3.安装完成需提交安装报告书与质量报告书 4.本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 5.厂商需负责清理安装所产生的废弃物 6.厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |
| 七．资质 | 1.代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书。 |
| 八．保修 | 自设备验收完成之日起，贰年（24个月）全责（不区分是否人为）免费保修，所有原机装配附带的零配件均免费更换，保修期内并依原厂规定执行，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |
| 九.交货期 | 签订合同后一个月内 |
| 十、参照照片 |  |