## Sheet1
【移动家具报价清单】口腔医学中心家具采购项目 | [9 empty] | 人民币：元
序号 | 品项 | 质保期 | 图片 | 规格 | 备注（依据） | 单位 | 数量 | 单价限价 | 报价单价 | 报价总价
1 | 更衣柜 | 5年 |  | 宽600mm 高2100mm | 规格(长*宽*高): 600*600*2100mm基材:采用EO级三聚氰胺饰面刨花板，环保2mm厚PYC材料封边功能设置:上下部均为对开板门，配锁具，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板厚18mm。可根据科室需求进行适当调整，规格尺寸以实地测量为准 | 组 | 22 | 1000
2 | 椅子（转椅） | 5年 |  | 常规 | 靠背采用100%网布材质，透气性佳，能减少久坐时背部的闷热感，同时网布结构也能提供良好的支撑性，贴合背部曲线。 座垫表面为黑色布艺面料，内部填充高密度海绵，兼顾舒适度与支撑性，能缓解久坐压力。扶手、支架与底座为金属材质，经过喷塑处理，防锈耐磨，承重性强，能保证椅子的稳定性与耐用性。 脚轮为尼龙材质，顺滑耐磨，方便在办公地面灵活移动，同时对地面的损伤较小。 | 把 | 10 | 580
3 | 桌子 | 5年 |  | 长1200mm*600*750 | 桌面与桌体为浅木色实木颗粒板，表面做了耐磨、防刮的处理，既保留自然木纹质感，又能适配办公场景的高频使用需求。 抽屉柜框架和抽屉面板材质和桌体一致，抽屉滑轨为金属材质，顺滑耐用，能保证抽屉开合顺畅；抽屉柜底部的万向轮为塑料材质，方便移动抽屉柜 | 张 | 2 | 1100
4 | 会议桌 | 5年 |  | 4000*1600 | 规格(长*宽*高): 4000*160*800mm基材:采用EO级三聚氰胺饰面刨花板，环保2mm厚PYC材料封边，金属碳钢腿喷漆 | 张 | 6 | 3000
5 | 候诊椅 | 5年 |  | 287×68×195cm | 框架与支架‌为金属冷轧钢，经过喷塑处理，防锈耐磨，能承受较大重量，底部的支撑脚也保证了整体稳定性。 ‌坐垫与靠背‌表面是棕色PVC仿皮，触感舒适且防水易清洁，内部填充高密度海绵，能提供一定坐感支撑，适合长时间等候。 ‌扶手‌同样是金属材质，和框架材质一致，做了圆角处理，避免磕碰，兼顾实用性与安全性 | 把 | 20 | 1600
6 | 货架 | 5年 |  | 长150cm、宽50cm、高200cm | 整体为金属冷轧钢，经过喷塑处理，防锈耐磨，承重性和稳定性较强。 | 个 | 5 | 1000
7 | 沙发 | 5年 |  | 长度1800mm | 规格(长*宽*高): 1800*800*890mm基材:采用实木多层板框架+高密度回弹海绵+超纤皮表面；碳钢五金沙发腿 | 个 | 2 | 3000
8 | 茶几 | 5年 |  | 直径600mm | 桌面为白色密度板材，表面做了光滑耐磨处理；桌腿是不锈钢材质，做了抛光工艺，兼具承重性与美观度 | 个 | 1 | 1000
9 | 挂墙衣钩 | 5年 |  |  | 304不锈钢联排挂钩 | 个 | 48 | 100
10 | 落地衣架 | 5年 |  |  | 实木材质，表面烤漆处理 | 个 | 8 | 500
11 | 椅子（中背） | 5年 |  | 常规 | 椅面与靠背采用黑色人造革，触感舒适、易清洁；扶手与支架为金属材质，表面做了镀铬处理，既增强了座椅的承重能力与稳固性，又让整体外观更具简约精致的现代感 | 把 | 36 | 500
12 | 脚踏式自动升降椅 | 5年 |  | 常规 | 气压杆：采用高强合金材质，确保升降安全 ；椅轮：为顺滑加厚PU轮，适用于多种地面且不伤地板 ； 脚踏部分：支持230–420mm伸缩调节，材质常为金属骨架+PU包裹，兼顾舒适与强度 | 把 | 10 | 800
13 | 圆凳 | 5年 |  | 常规 | 可升降螺旋杆设计，主体结构使用优质不锈钢管材，凳脚管径一般为22–25mm，壁厚≥1.2mm，确保承重稳定、耐用性强 。凳面配有防滑处理 | 把 | 20 | 500
14 | 玻璃门文件柜 | 5年 |  | 宽800mm | 规格(长*宽*高): 800*420*2200mm基材:采用EO级三聚氰胺饰面刨花板，环保2mm厚PYC材料封边，上门为玻璃门板功能设置:上下部均为对开板门，配锁具，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板厚18mm。可根据科室需求进行适当调整，规格尺寸以实地测量为准 | 个 | 5 | 1000
15 | 不锈钢材料柜 | 5年 |  | 900长*1800高*450mm深 | 抗静电不锈钢柜 柜体板为铝蜂窝+不锈钢包边（板材厚度18mm） | 个 | 3 | 7000
16 | 危化品储藏柜 | 5年 |  | 590*460*1650 | 采用双层钢板设计，内外层之间设有38–50mm的防火隔热层（如岩棉），有效延缓火势蔓延。 钢板厚度≥1.2mm，抗拉强度≥345MPa，确保结构坚固、抗压防变形。 ‌表面处理‌：经酸洗磷化后，内外喷涂无铅环氧树脂漆或聚酯粉末涂层，提升耐腐蚀性和绝缘性能。 | 个 | 1 | 3000
合计
注：以上报价包含货物及辅助货物的设计、制造、验收、运输、包装、税费及售后服务、质量保障等全部费用。