【技术要求及评审办法】

## 一、 项目背景

为保障院外G8、B8、B10楼宇与院内核心网络稳定互联互通，满足各楼宇OA办公、电话通讯、安防监控、考勤系统等业务正常运行，解决现有外联链路不足、业务无法独立承载、无冗余备份等问题，需新建院外楼宇光纤联络主干链路，统一规范建设标准，保障业务稳定、安全、可扩容运行。

## 二、 建设范围

本次建设范围包含G8、B8、B10三栋院外楼宇至院区核心机房外联光缆，以及B8与B10楼宇之间互联光缆，包含光缆敷设、熔接成端、链路测试、标识挂牌、系统联调、竣工资料交付等全部内容。

## 三、 业务承载需求

新建光纤链路需同时承载以下业务，各业务传输稳定、互不干扰，支持7×24小时不间断运行：

- OA办公业务：内网办公、公文流转、文件传输、数据同步。

- 电话语音业务：内线通话、调度通讯、语音数据实时传输。

- 安防监控业务：高清视频预览、录像上传、报警信息推送、监控平台对接。

- 考勤业务：考勤终端数据上传、打卡记录同步、后台数据交互。

## 四、光缆建设数量及用途

本次所有外联及互联主干链路统一采用12芯室外单模光缆，总体建设数量及用途如下：

- G8楼：新建12芯光缆1根，用于G8楼与院区5号楼网络机房联络，承载OA、办公业务使用。新建8芯光缆1根，用于G8楼与院区5号楼安防机房、5号楼通讯机房和1号楼客服中心联络，承载电话、监控、考勤全部业务。

- B8、B10楼：新建12芯光缆4根，分别与院内1号楼及5号楼网络机房连接，承载OA、办公及HIS系统业务使用；2根用于B8、B10楼宇之间互联。新建8芯光缆2根 ，1根与院内5号楼安防机房联络，通讯机房及1号楼客服中心，承载承载电话、监控、考勤、背景广播全部业务。1根用于B8、B10楼宇之间互联，满足楼间数据互通与链路备份需求。

## 五、 主要技术参数要求

### 1.★光缆参数

- ★光缆类型：室外单模光缆（GYTA/GYTS）

- ★光纤标准：G.652D，支持千兆、万兆传输及后期扩容

- ★使用场景：适配园区室外管道、架空敷设，具备防水、抗拉、防老化、抗干扰性能

- ★纤芯规划：业务按需使用，剩余纤芯全部作为备用纤芯，用于后期扩容、冗余备份、故障切换

### 2.★链路性能要求

- ★链路传输稳定，无丢包、无闪断、无卡顿

- ★光衰损耗符合国家综合布线规范，熔接质量良好

- ★满足视频、语音、办公数据实时同步传输标准

## 六、 施工工艺要求

- 严格按照综合布线工程规范施工，线路敷设平整、规范、无挤压、无过度弯曲。

- 所有光缆两端规范成端、熔接，做好防护处理。

- 所有光缆两端必须挂牌标识，注明路由、用途、芯数、编号，便于后期运维管理。

- 空余纤芯全部清洁成端、妥善保护，预留扩容条件。

## 七、调试与验收要求

- 对所有光缆逐纤芯完成通断测试、光衰测试，出具完整测试数据。

- 完成OA、电话、监控、考勤业务全业务联调，所有系统运行正常。

- B8、B10楼间互联链路通畅，楼间业务互通正常。

- 现场施工规范、标识清晰、资料齐全，达到竣工验收标准。

## 八、交付及运维要求

项目完工后需交付完整竣工资料，包含路由图、纤芯分配表、测试报告、竣工台账等。所有链路具备可运维、可扩容、可备份条件，满足院区长期信息化使用需求。

## 九、建设汇总

本项目新建室外单模光缆总计5根，其中G8楼至院区2根，B8、B10楼宇外联及楼间互联共3根，全面解决院外楼宇办公、通讯、安防、考勤业务传输需求，同时预留充足纤芯资源用于后期升级扩容。

十、施工标准规范

国内目前可以直接引用其索引号的主要施工验收规范（包括但不限于）

《建筑内部装修设计防火规范》              GB50222-2017

《建筑设计防火规范》                      GB50016-2014（2018年版）

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》      GB50210-2018

《综合医院建筑设计规范》                  GB51039—2014

《民用建筑电气设计规范》                  JGJ16-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》          GB50303-2015

《低压配电设计规范》                      GB50054—2011

《医疗建筑电气设计规范》                  JGJ312—2013

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013

本工程应执行以上标准规范但并不仅限于此。以上标准所包含的条文，通过在本招标文件中引用而构成技术规范的条文如上述标准过期，各供应商应主动按照相应的最新标准执行。

十一、评审方法和评审标准

（一）评审程序和方法

1响应文件的资格审查和符合性审查

1.1评审小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应评审文件。未实质性响应评审文件的响应文件按无效响应处理，评审小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除评审文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合遴选文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他遴选文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参与遴选的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 供应商提供，并由采购人构查核。 |
| 1-4 | 企业资质等级 | 具有通信工程施工总承包叁级及以上资质 | 提供证明文件复印件加盖供应商公章 |
| 1-5 | 安全生产许可证 | 有效期内的安全生产许可证 | 提供证明文件复印件加盖公章 |
| 1-6 | 非北京市建筑企业进京备案证明材料（如有） | 非北京市建筑企业，应提供进京施工备案的证明文件 | 提供证明文件复印件加盖供应商公章 |
| 1-7 | 项目经理 | 具有通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格，同时还须提供〈安全生产考核合格证书〉（简称B本） | 提供证明文件复印件加盖供应商公章 |
| 1-8 | 项目经理承诺 | 不得担任其他在施建设工程项目的项目经理承诺 | 格式自拟，并加盖供应商公章 |

- 1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 按照《遴选文件》规定进行签署、盖章的； | 否 |
| 2 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按遴选文件要求提供； | 否 |
| 3 | 报价 | 《响应文件》的首次报价超出控制价的； | 否 |
| 4 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； | 否 |
| 5 | 串通 | 不存在视为供应商串通的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理遴选事宜；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装。 | 否 |
| 6 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； | 否 |
| 7 | 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。（已标价工程量清单封面未签字盖章不作为无效响应的依据；已标价工程量清单中项目名称与招标文件不一致不作为无效响应的依据） | 否 |
| 8 | 其它 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形。 | 否 |
| 9 | ★号条款响应 | 响应文件满足遴选文件【技术要求及评审办法】《五、 主要技术参数要求》中★号条款要求的； | 否 |

- 1.5现场遴选和最后报价

- 评审小组所有成员将集中与单一供应商分别进行遴选遴选谈判，并给予所有参加遴选的供应商平等的遴选谈判机会。遴选谈判结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（二）评审标准

- 本项目采用的评审方法为：综合评分法。

1.评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 详细的评审内容见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 15 |  |
| 3 34 | 技术部分 | 55 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

2.评分标准

| 项目 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价 | 30分 | 价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且响应报价最低的投标报价为评审基准价） 价格分数保留两位小数。 |
| 商务部分（15分） | 企业近三年业绩 | 9分 | 需提供近三年（响应文件递交截止时间前3年，以合同签订时间为准）已完成的类似工程业绩，每提供一份得3分，最高得9分。需提供合同复印件（包含合同首页、合同主要内容页及签字盖章页）及工程竣工验收证明材料（即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录等）复印件并加盖供应商公章。未按要求提供，得0分。 |
|  | 项目经理 | 2分 | 项目经理职称： 具备高级专业技术职称，得2分； 具备中级专业技术职称，得1分； 无专业技术职称，得0分。 需提供职称证书复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 4分 | 项目经理业绩： 需提供项目经理身份主持的已完成的类似工程业绩，每提供一份得2分，最高得4分。需提供合同复印件（包含合同首页、合同主要内容页及签字盖章页）及工程竣工验收证明材料（即工程竣工验收备案登记表或单位工程质量竣工验收记录等）复印件并加盖供应商公章。未按要求提供，得0分。 |
| 技术部分（55分） | 施工方案与技术措施 | 10分 | 施工方案与技术措施内容全面、科学、可行、针对性强，有完善的建设规划，得10分； 施工方案与技术措施内容较全面、较合理、较可行、细节待完善，得7分； 施工方案与技术措施内容不够全面、不够合理、不够可行、细节不够完善，得4分； 施工方案与技术措施内容不全面、不合理、不可行、细节不完善，得1分； 未提供施工方案与技术措施，得0分。 |
|  | 质量管理体系与保证措施 | 10分 | 质量管理体系与保证措施科学、可行、针对性强，得10分； 质量管理体系与保证措施较合理、较可行、细节待完善，得7分； 质量管理体系与保证措施欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得4分； 质量管理体系与保证措施基本不满足工程需要，得1分； 未提供质量管理体系与保证措施，得0分。 |
|  | 安全和绿色施工保障措施 | 10分 | 安全和绿色施工保障措施科学、可行、针对性强，得10分； 安全和绿色施工保障措施较合理、较可行、细节待完善，得7分； 安全和绿色施工保障措施欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得4分； 安全和绿色施工保障措施基本不满足工程需要，得1分； 未提供安全和绿色施工保障措施，得0分。 |
|  | 工程进度计划与保证措施 | 10分 | 工程进度计划与保证措施科学、可行、针对性强，得10分； 工程进度计划与保证措施较合理、较可行、细节待完善，得7分； 工程进度计划与保证措施不够合理、不够可行、细节不够完善，得4分； 工程进度计划与保证措施不合理、不可行、细节不完善，得1分； 未提供工程进度计划与保证措施，得0分。 |
|  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 | 5分 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施科学、可行、针对性强，得5分； 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施较科学、较可行、针对性较强，得4分； 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得3分； 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施基本不满足工程需要，得1分； 未提供紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施，得0分。 |
|  | 项目组织机构及人员配置 | 5分 | 组织机构健全，人员配置充足，专业结构合理，得5分； 组织机构较健全，人员配置较充足，专业结构较合理，得4分； 组织机构基本健全，人员配置基本充足，专业结构基本合理，得3分； 组织机构不够健全，人员配置不够充足，专业结构不够合理，得1分； 未提供项目组织机构及人员配置，得0分。 |
|  | 成品保护及现场管理 | 5分 | 成品保护及现场管理科学、可行、针对性强，得5分； 成品保护及现场管理较科学、较可行、针对性较强，得4分； 成品保护及现场管理基本科学、基本可行、细节待完善，得3分； 成品保护及现场管理不够科学、可行性较差、无针对性，得1分； 未提供成品保护及现场管理，得0分。 |