采购需求偏离表

（请按照医院采购需求中规格说明书内容填写偏离表，不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则视为无效）

| 序号 | 采购需求 （详见规格说明书） | 响应内容 （按照设备实际参数填写，需提供技术白皮书或检验检测报告） | 偏离情况（如实填写：正偏离、无偏离、负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 名称： | 名称： |  |  |
| 二、 | 用途： | 用途： |  |  |
| 三、 | 主要技术要求 |  |  |  |
| 3.1 | 设备先进、材质好、结构合理、加工精密 |  |  |  |
| 3.2 | 设备运行平稳、可靠 |  |  |  |
| 3.3 | 便于管理、操作、养护和维修 |  |  |  |
| 四、 | 主要技术和性能规格要求 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |
|  | 除上述参数功能，其他本次可以提供的功能 | 1. 2. 3. |  |  |
|  | 配置清单 | 1. 2. 3. |  |  |
|  | 电子签名需求，需明确满足以下哪种连接方式： - 设备及系统支持直接对接北京CA U-KEY及手机协同电子签名，在设备系统中实现报告电子签名 - 设备及系统完成电子签名的报告同步回传我院HIS检查检验系统、电子病历无纸化归档系统 - 设备及系统出具的报告，在完成报告PDF文件回传的同时，须满足我院要求的结构化数据回传 |  |  |  |
| 五 | 网络连接需求 |  |  |  |
| 5.1 | 设备需支持与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统数据交互 |  |  |  |
| 5.2 | 免费提供与医院HIS、PACS、LIS、RIS等系统的对接服务，支持包括但不限于以下接口：患者信息获取、医嘱项目获取、结构化结果回传、图片结果回传、附件报告回传、视频输出接口等（含免费接口开发）。同时，也支持其他经医院认可的对接方式 （响应内容需要列明具体的数据接口实现方案） |  |  |  |
| 六 | 安装与调试 |  |  |  |
| 6.1 | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险; 保险需包括人员及设备之全额保险 |  |  |  |
| 6.2 | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件 |  |  |  |
| 6.3 | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书 |  |  |  |
| 6.4 | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对 |  |  |  |
| 6.5 | 安装完成经检点各项配件; 功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成 |  |  |  |
| 6.6 | 维修软件须免费提供至设备报废 |  |  |  |
| 6.7 | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物 |  |  |  |
| 6.8 | 厂商需负责安装现场整洁; 若有损坏需负责恢复原状 |  |  |  |
| 七 | 设备证照及厂商资质 |  |  |  |
| 7.1 | 医疗器械“三证”齐全 |  |  |  |
| 7.2 | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书 |  |  |  |
| 7.3 | 依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照 |  |  |  |
| 八 | 保修条款 |  |  |  |
| 8.1 | 自设备验收完成之日起≥2年全责免费保修，零配件免费;保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要求。 |  |  |  |
| 8.2 | 保修期内已购软件免费升级 |  |  |  |
| 8.3 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式 |  |  |  |
| 8.4 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应10年以上;否则依本院设备残值回收 |  |  |  |
| 8.5 | 国外零件取得速度保证3日内，维修期间提供备机 |  |  |  |
| 九 | 人员训练 |  |  |  |
| 9.1 | 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程 |  |  |  |
| 9.2 | 提供原厂完整课程维修技术训练2名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理 |  |  |  |
| 9.3 | 操作手册,2份中文或英文原版手册 |  |  |  |
| 9.4 | 维修手册,2份中文或英文原版手册；内容需包含： 1电子控制线路图 2电子控制线路解说 3功能测试步骤与调整校正说明 4零件分布图 5保养校正作业内容 6故障原因与排除方式解说 |  |  |  |