[bookmark: _GoBack]整形外科器械-遴选文件
一、项目基本情况
1、项目名称：整形外科手术器械采购项目
2、项目预算金额：10.8614万元（人民币）
3、采购清单
	序号
	材料编号
	名称
	数量
	单项限价（元）

	1
	46-CON-15105W45000
	镊子罐
	2
	108

	2
	46-CON-16090000000
	培养皿 
	4
	415

	3
	46-KNI-01000F03000
	手术刀柄 
	4
	540

	4
	46-LNI-06130000000
	有锁止精细针持 
	4
	6386

	5
	46-SIC-011115A03000
	尖头手术剪
	4
	3159

	6
	46-SIC-15125A03000
	线剪 125mml*弯
	4
	1464

	7
	46-SIC-15155A00000
	线剪 155mmL*直
	8
	1646

	8
	46-TEF-03120000000
	有齿整形镊 
	4
	942

	9
	46-TEF-11085000000
	有齿显微镊
	4
	2797

	10
	46-TON-01120A03000
	止血钳 
	8
	1119

	11
	46-TON-03240A03000
	海绵钳 
	6
	1965

	12
	46-TON-0409000000
	帕巾钳 
	12
	973


二、资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；
★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；
3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。
三、技术要求
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc23455]序号
	名称
	单位
	数量
	描述
	用途

	1. 
	镊子罐 
	PC
	2
	镊子罐,45*105mm
	盛放无菌海绵钳，用于夹取无菌物品

	2. 
	培养皿 
	PC
	4
	培养皿 ,90mm
	用于整形外科手术

	3. 
	手术刀柄 
	PC
	4
	3号刀柄
	用于整形外科手术

	4. 
	有锁止精细针持 
	PC
	4
	长130mm
	用于整形外科手术

	5. 
	尖头手术剪 
	PC
	4
	弯锐剪,长115mm
	用于整形外科手术

	6. 
	线剪 
	PC
	4
	线剪,长125mm,弯
	用于整形外科手术

	7. 
	线剪 
	PC
	8
	长155mm， 直
	用于敷料、纱布的裁剪

	8. 
	有齿整形镊 
	PC
	4
	整形镊，长120mm
	用于整形外科手术

	9. 
	有齿显微镊 
	PC
	4
	三孔镊，长85mm
	用于整形外科手术

	10. 
	止血钳 
	PC
	8
	长120mm
	用于整形外科手术

	11. 
	海绵钳 
	PC
	6
	长240mmL，弯型
	用于夹取无菌物品

	12. 
	帕巾钳 
	PC
	12
	长90mmL
	用于整形外科手术


四、商务要求：
1.交付的时间和地点：
（1）交货期：合同签订后一个月内交货
（2）交货地点：北京清华长庚医院
2.售后服务：
（1）电话响应服务：每周7天 × 24小时提供电话咨询、问题解答、故障报送等服务，指定专人为甲方提供电话服务；
（2）故障维修服务：对突发故障提供不限人天的紧急响应，响应时间≤10分钟，技术人员4小时内到达现场，8小时内解决故障，否则立即免费更换设备。
3.包装运输要求：
（1）投标人负责将货物包装运输到采购人指定地址，包装运输费用由投标人负责，包装运输过程中货物有破损、缺漏或未按相关政策要求进行检验检疫、消毒消杀等问题，采购人可以拒收退回，费用由投标人负责；
（2）投标人提前和采购人确认送货时间和地点，未与采购人提前沟通送货事宜造成的货物签收等待、破损、产生额外费用等问题，由投标人承担负责；
（3）由以上原因或投标人其他原因造成的未按期供货，由投标人承担责任。
[bookmark: _Toc26221]4.验收标准：应达到投标人投标文件中承诺的指标，所有指标验收必须由采购人确认，并得到采购人书面认可。
五、响应文件格式
1、报价单要求：
本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期。可参照下表：

	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	规格
	展示图
	交货周期
	质保期
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2、资质要求：参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。
3、技术文件
3.1.技术要求偏离表
3.2售后服务方案及承诺等
3.3参与企业提供2023年至今合作单位的合同复印件
3.4投标人自行编写的技术文件
3.5遴选文件中要求提供的其他文件
4、其他：其他可体现产品竞争力的文件。
5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。
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