整形外科器械-遴选文件

一、项目基本情况

1、项目名称：整形外科手术器械采购项目

2、项目预算金额：10.8614万元（人民币）

3、采购清单

| 序号 | 材料编号 | 名称 | 数量 | 单项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46-CON-15105W45000 | 镊子罐 | 2 | 108 |
| 2 | 46-CON-16090000000 | 培养皿 | 4 | 415 |
| 3 | 46-KNI-01000F03000 | 手术刀柄 | 4 | 540 |
| 4 | 46-LNI-06130000000 | 有锁止精细针持 | 4 | 6386 |
| 5 | 46-SIC-011115A03000 | 尖头手术剪 | 4 | 3159 |
| 6 | 46-SIC-15125A03000 | 线剪 125mml*弯 | 4 | 1464 |
| 7 | 46-SIC-15155A00000 | 线剪 155mmL*直 | 8 | 1646 |
| 8 | 46-TEF-03120000000 | 有齿整形镊 | 4 | 942 |
| 9 | 46-TEF-11085000000 | 有齿显微镊 | 4 | 2797 |
| 10 | 46-TON-01120A03000 | 止血钳 | 8 | 1119 |
| 11 | 46-TON-03240A03000 | 海绵钳 | 6 | 1965 |
| 12 | 46-TON-0409000000 | 帕巾钳 | 12 | 973 |

# 二、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；

3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。

- 三、技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 描述 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镊子罐 | PC | 2 | 镊子罐,45*105mm | 盛放无菌海绵钳，用于夹取无菌物品 |
|  | 培养皿 | PC | 4 | 培养皿 ,90mm | 用于整形外科手术 |
|  | 手术刀柄 | PC | 4 | 3号刀柄 | 用于整形外科手术 |
|  | 有锁止精细针持 | PC | 4 | 长130mm | 用于整形外科手术 |
|  | 尖头手术剪 | PC | 4 | 弯锐剪,长115mm | 用于整形外科手术 |
|  | 线剪 | PC | 4 | 线剪,长125mm,弯 | 用于整形外科手术 |
|  | 线剪 | PC | 8 | 长155mm， 直 | 用于敷料、纱布的裁剪 |
|  | 有齿整形镊 | PC | 4 | 整形镊，长120mm | 用于整形外科手术 |
|  | 有齿显微镊 | PC | 4 | 三孔镊，长85mm | 用于整形外科手术 |
|  | 止血钳 | PC | 8 | 长120mm | 用于整形外科手术 |
|  | 海绵钳 | PC | 6 | 长240mmL，弯型 | 用于夹取无菌物品 |
|  | 帕巾钳 | PC | 12 | 长90mmL | 用于整形外科手术 |

- 四、商务要求：

1.交付的时间和地点：

（1）交货期：合同签订后一个月内交货

（2）交货地点：北京清华长庚医院

2.售后服务：

（1）电话响应服务：每周7天 × 24小时提供电话咨询、问题解答、故障报送等服务，指定专人为甲方提供电话服务；

（2）故障维修服务：对突发故障提供不限人天的紧急响应，响应时间≤10分钟，技术人员4小时内到达现场，8小时内解决故障，否则立即免费更换设备。

3.包装运输要求：

（1）投标人负责将货物包装运输到采购人指定地址，包装运输费用由投标人负责，包装运输过程中货物有破损、缺漏或未按相关政策要求进行检验检疫、消毒消杀等问题，采购人可以拒收退回，费用由投标人负责；

（2）投标人提前和采购人确认送货时间和地点，未与采购人提前沟通送货事宜造成的货物签收等待、破损、产生额外费用等问题，由投标人承担负责；

（3）由以上原因或投标人其他原因造成的未按期供货，由投标人承担责任。

# 4.验收标准：应达到投标人投标文件中承诺的指标，所有指标验收必须由采购人确认，并得到采购人书面认可。

五、响应文件格式

1、报价单要求：

本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期。可参照下表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格 | 展示图 | 交货周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、资质要求：参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 3、技术文件

3.1.技术要求偏离表

3.2售后服务方案及承诺等

- 3.3参与企业提供2023年至今合作单位的合同复印件

3.4投标人自行编写的技术文件

3.5遴选文件中要求提供的其他文件

4、其他：其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。同步提供扫描件以U盘形式提供。