## Sheet1
附件1：临床转化科学中心需求明细0616 | 品名规格 | 单位 | 限价 | 所属科室
69-CRN-000014 | 移液器吸头1000µL 斜尖 蓝色 无菌 盒装 100PC/BX 如:AXYGEN T-1000-B-R-S | BX | 30 | 临床转化科学中心
69-CRN-000015 | 通用移液器吸头 200µL 斜尖 铰链式吸头盒 黄色 无菌 96PC/BX 如:AXYGEN T-200-Y-R-S | BX | 20 | 临床转化科学中心
69-CRN-000016 | 微量移液器吸头 10µL 不带滤芯 透明 无菌 盒装 96PC/BX 如:AXYGEN T-300-R-S | BX | 19 | 临床转化科学中心
69-0BD-000001 | 绝对计数管 50T/BX 如:BD 340334 | BX | 2955 | 临床转化科学中心
69-0BD-000002 | BD FACS 清洗液5L 如:BD 340345 | BX | 592 | 临床转化科学中心
69-0BD-000003 | 流式细胞分析用鞘液 20L 如:BD 342003 | BX | 600 | 临床转化科学中心
69-0BD-000004 | 造血干细胞抗原CD34检测试剂盒（流式细胞仪法）如:BD 344563 | BX | 10000 | 临床转化科学中心
69-0BD-000005 | Accudrop 荧光校准微球 1.5ml 25T/CA 如:BD 345249 | CA | 4063 | 临床转化科学中心
69-0BD-000006 | 仪器质控微球 50T/BX 如:BD 655050 | BX | 1350 | 临床转化科学中心
69-0BD-000007 | 淋巴细胞亚群检测试剂 流式细胞仪法-6 色 50T/CA 如:BD 662967 | CA | 9816 | 临床转化科学中心
69-0BD-000008 | 流式细胞分析用溶血素 100ml 如:BD 349202 | CA | 2065 | 临床转化科学中心
69-0BD-000009 | BD IntraSure 试剂盒 破膜剂 50T/BX 如:BD 641776 | BX | 1150 | 临床转化科学中心
69-BIO-000013 | FITC 抗人 CD11b 抗体 25T 如:Biolegend 301329 | BX | 439 | 临床转化科学中心
69-BIO-000014 | PE 抗人 CD16 抗体 100µg 如:Biolegend 302056 | BX | 2434 | 临床转化科学中心
69-BIO-000015 | APC 抗人 CD16 抗体 100T/BX 如:Biolegend 302012 | BX | 2743 | 临床转化科学中心
69-BIO-000016 | PE 抗人 CD19 抗体 25T/BX 如:Biolegend 302207 | BX | 279 | 临床转化科学中心
69-BIO-000017 | APC 抗人 CD31 抗体 25T/BX 如:Biolegend 303115 | BX | 1127 | 临床转化科学中心
69-BIO-000018 | FITC 抗人 CD45 抗体 25T/BX 如:Biolegend 304005 | BX | 329 | 临床转化科学中心
69-BIO-000019 | Brilliant Violet 510™ 抗人 CD45 抗体 100T/BX 如:Biolegend 304036 | BX | 3851 | 临床转化科学中心
69-BIO-000020 | Brilliant Violet 421™ 抗人 CD45 抗体 100T/BX 如:Biolegend 304032 | BX | 1493 | 临床转化科学中心
69-BIO-000021 | APC 抗人 CD8a 抗体 100T/BX 如:Biolegend 300912 | BX | 1177 | 临床转化科学中心
69-BIO-000022 | PE 抗人 CD4 抗体 100T/BX 如:Biolegend 300508 | BX | 659 | 临床转化科学中心
69-BIO-000023 | Brilliant Violet 711™ 抗人 CD4 抗体 100T/BX 如:Biolegend 300558 | BX | 4170 | 临床转化科学中心
69-BIO-000024 | FITC 抗人 CD3 抗体 100T/BX 如:Biolegend 317306 | BX | 549 | 临床转化科学中心
69-BIO-000025 | Brilliant Violet 421™ 抗人 CD3 抗体 100T/BX 如:Biolegend 317344 | BX | 3591 | 临床转化科学中心
69-BIO-000026 | APC 抗人 CD56（NCAM）抗体 100T/BX 如:Biolegend 318310 | BX | 3133 | 临床转化科学中心
69-BIO-000027 | Brilliant Violet 711™ 抗人 CD56（NCAM）抗体 100T/BX 如:Biolegend 362542 | BX | 4279 | 临床转化科学中心
69-BIO-000028 | PE 抗人 CD314（NKG2D）抗体 100T/BX 如:Biolegend 320806 | BX | 2673 | 临床转化科学中心
69-BIO-000029 | Brilliant Violet 605™ 抗人 CD314（NKG2D）抗体 100T/BX 如:Biolegend 320832 | BX | 4339 | 临床转化科学中心
69-BIO-000030 | FITC 抗人 CD105 抗体 25T/BX 如:Biolegend 323203 | BX | 888 | 临床转化科学中心
69-BIO-000031 | PE 抗人 HLA-DR 抗体 25T/BX 如:Biolegend 327007 | BX | 1217 | 临床转化科学中心
69-BIO-000032 | APC 抗人 CD90（Thy-1）抗体 25T/BX 如:Biolegend 328113 | BX | 1486 | 临床转化科学中心
69-BIO-000033 | APC 抗人 CD34 抗体 25T/BX 如:Biolegend 343509 | BX | 1127 | 临床转化科学中心
69-BIO-000034 | PE 抗人 CD73（5′-核苷酸酶）抗体 25T/BX 如:Biolegend 344003 | BX | 1287 | 临床转化科学中心
69-BIO-000035 | FITC 抗人 CD195（CCR5）抗体 100T/BX 如:Biolegend 359120 | BX | 2643 | 临床转化科学中心
69-BIO-000036 | PE/Cy7 抗人 CD107a（LAMP-1）抗体 100T/BX 如:Biolegend 328618 | BX | 3042 | 临床转化科学中心
69-BIO-000037 | Brilliant Violet 605™ 抗人 CD137（4-1BB）抗体 25T/BX 如:Biolegend 309821 | BX | 2145 | 临床转化科学中心
69-BIO-000038 | PerCP/Cy5.5 抗人 CD336（NKp44）抗体 100T/BX 如:Biolegend 325114 | BX | 3811 | 临床转化科学中心
69-BIO-000039 | PE 抗人 CD119（IFN-γ 受体 α 链）抗体 100T/BX 如:Biolegend 308606 | BX | 2434 | 临床转化科学中心
69-BIO-000040 | FITC 小鼠 IgG1 κ （Fc）同型对照抗体 25T/BX 如:Biolegend 400109 | BX | 469 | 临床转化科学中心
69-BIO-000041 | PE 小鼠 IgG1 κ 同型对照抗体 25µg 如:Biolegend 400111 | BX | 329 | 临床转化科学中心
69-BIO-000042 | APC 小鼠 IgG1 κ 同型对照抗体 25µg 如:Biolegend 400119 | BX | 329 | 临床转化科学中心
69-BIO-000043 | PE 小鼠 IgG2b κ 同型对照抗体 25T/BX 如:Biolegend 400313 | BX | 439 | 临床转化科学中心
69-BIO-000044 | 蒸汽灭菌指示胶带 19mm x 50m 如:Biosharp BS-QT-028 | PC | 13 | 临床转化科学中心
69-CRN-000017 | 血清移液管 5ml 聚苯乙烯 独立纸塑包装 无菌 50PC/BX 如:CORNING 4487 | BX | 58 | 临床转化科学中心
69-CRN-000018 | 聚苯乙烯圆底管 流式管 带按扣盖 无菌 125PC/BX 如:CORNING 352054 | BX | 130 | 临床转化科学中心
69-CRN-000019 | 聚苯乙烯圆底管 流式管 带细胞筛网按扣盖 无菌 25PC/BX 如:CORNING 352235 | BX | 130 | 临床转化科学中心
69-CRN-000020 | 聚苯乙烯圆底管 流式管 不带盖 无菌 125PC/BX 如:CORNING 352052 | BX | 100 | 临床转化科学中心
69-CRN-000021 | 表面处理培养皿 150mm 经TC处理 20PC/BX 如:CORNING 431067 | BX | 1195 | 临床转化科学中心
69-CRN-000022 | 表面处理培养皿 100mm 经TC处理 5PC/BX 如:CORNING 430599 | BX | 51 | 临床转化科学中心
69-CRN-000023 | 细胞培养瓶 T75 斜颈瓶 防倒裙边 5PC/BX 透气盖 如:CORNING 430641 | BX | 40 | 临床转化科学中心
69-CRN-000024 | PP离心管 250ml 带密封盖 无菌 6PC/BX 如:CORNING 430776 | BX | 53 | 临床转化科学中心
69-CRN-000025 | 角度颈细胞培养瓶 225cm² 带透气盖 5PC/BX 如:CORNING 431082 | BX | 144 | 临床转化科学中心
69-CRN-000026 | PP离心管 500ml 带密封盖 无菌 6PC/BX 如:CORNING 431123 | BX | 115 | 临床转化科学中心
69-CRN-000027 | 角度颈细胞培养瓶 175cm² 带透气盖 7PC/BX 如:CORNING 431082 | BX | 85 | 临床转化科学中心
69-CRN-000028 | 外旋聚丙烯冻存管 2ml 自立式 圆底 50PC/BX 如:CORNING 430659 | BX | 75 | 临床转化科学中心
69-CRN-000029 | 血清移液管 25ml 聚苯乙烯 独立纸塑包装 无菌 25PC/BX 如:CORNING 4489 | BX | 38 | 临床转化科学中心
69-COU-000003 | AO/PI 染料 5ml 如:Countstar RE010213 | PC | 750 | 临床转化科学中心
69-CYT-000001 | CT-60.1 Sepax C-Pro 一次性套件 6PC/BX 如:思拓凡 29264739 | BX | 33380.57 | 临床转化科学中心
69-CYT-000002 | CT-90.1 Sepax C-Pro 一次性套件 6PC/BX 如:思拓凡 29264740 | BX | 60406.86 | 临床转化科学中心
69-CYT-000003 | Xuri 细胞扩增系统一次性培养袋 2L袋 如:思拓凡 29279164 | PC | 10742.86 | 临床转化科学中心
69-CYT-000004 | 密度梯度离心介质 淋巴细胞分离液 6CA x 100ml如:思拓凡 17544202 | BX | 2075 | 临床转化科学中心
69-CYT-000005 | Sefia Select CT-800 一次性耗材套件 8PC/BX 如:思拓凡 20001 | BX | 115128 | 临床转化科学中心
69-CYT-000006 | Sefia Select CT-300 一次性耗材套件 8PC/BX 如:思拓凡 29284866 | BX | 93257.14 | 临床转化科学中心
69-TFS-000050 | 胰蛋白酶-EDTA (0.25%) 100ml 如:Gibco 25200056 | CA | 78 | 临床转化科学中心
69-TFS-000051 | 基础 MEM α 培养基（含核苷）如:Gibco C12571500BT | CA | 50 | 临床转化科学中心
69-000-000013 | UltraGRO 血清替代物 GMP级别 50ml 如:Helios HPCPLCGL05 | CA | 2160 | 临床转化科学中心
69-000-000016 | TheraPEAK X-VIVO 15 免疫细胞无血清培养基 GMP级别 袋装 1L 如:Lonza BE08-879P1 | PC | 4997 | 临床转化科学中心
69-MIL-000010 | T cell transact GMP T细胞激活试剂 纳米级胶状基质偶联人源化CD3和CD28激动剂 无菌 无热原溶液 4ml/CA 如:Miltenyi 200-076-202 | CA | 22643.17 | 临床转化科学中心
69-MIL-000011 | CliniMACS CD4 磁性细胞分选试剂 偶联超顺磁性铁-葡聚糖磁性颗粒 无菌 无热原溶液 7.5ml/CA 如:Miltenyi 200-070-213 | CA | 37799.52 | 临床转化科学中心
69-MIL-000012 | CliniMACS CD8 磁性细胞分选试剂 偶联超顺磁性铁-葡聚糖磁性颗粒 无菌 无热原溶液 7.5ml/CA 如:Miltenyi 200-070-215 | CA | 37799.52 | 临床转化科学中心
69-MIL-000013 | CliniMACS CD3 磁性细胞分选试剂 偶联超顺磁性铁-葡聚糖磁性颗粒 无菌 无热原溶液 7.5ml/CA 如:Miltenyi 200-070-202 | CA | 42920.45 | 临床转化科学中心
69-MIL-000014 | 预处理过滤器 5Filters/BX 如:美天旎 130-122-741 | BX | 654.44 | 临床转化科学中心
69-MIL-000015 | 直连式过滤器适配器 无菌 独立包装 5PC/BX 如:美天旎 170-076-611 | BX | 635.34 | 临床转化科学中心
69-MIL-000016 | CliniMACS PBS/EDTA 缓冲液 3PC x 1L 如:美天旎 200-070-025 | BX | 1690.82 | 临床转化科学中心
69-MIL-000018 | CliniMACS 去除管路套件 如:美天旎 200-073-404 | ST | 21331.35 | 临床转化科学中心
69-MIL-000019 | 转移套件连接器/连接器 5PC/BX 如:美天旎 200-073-902 | BX | 1362.5 | 临床转化科学中心
69-MIL-000020 | 鲁尔/穿刺器 连接器 5PC/BX 如:美天旎 200-073-903 | BX | 859.37 | 临床转化科学中心
69-MIL-000021 | CryoMACS 冷冻袋 250ml 24PC/BX 如:美天旎 200-074-401 | BX | 6861.7 | 临床转化科学中心
69-NES-000007 | PCR 8联管 0.2ml 透明 125条/BX 如:NEST 403002 | BX | 100 | 临床转化科学中心
69-NES-000008 | PCR 8联管管帽 平盖 透明 灭菌 125条/BX 如:NEST 406022 | BX | 39 | 临床转化科学中心
69-000-000019 | 杀孢子剂 500ml 如:奥克泰士 T-010 | CA | 260 | 临床转化科学中心
69-000-000025 | CryoStor CS10 100ml 如:StemCell Technologies 07930 | CA | 3300 | 临床转化科学中心
69-TAK-000001 | PrimeScript 反转录试剂盒 100Rxns/BX（含 gDNA Eraser，Perfect Real Time）如:宝日医 RR047A | BX | 650 | 临床转化科学中心
69-TAK-000002 | Ex Taq II实时荧光定量PCR试剂 200Rxns/BX 如:宝日医 RR820A | BX | 550 | 临床转化科学中心
69-TFS-000052 | Express 酶 (1X) 无酚红 100ml GMP级非动物源胰蛋白酶 如:Gibco 12604013 | CA | 310 | 临床转化科学中心
69-TFS-000053 | 基础型 RPMI 1640 培养基 500ml 如:Gibco C11875500BT | CA | 55 | 临床转化科学中心
69-TFS-000054 | PBS 磷酸盐缓冲液 500ml 如:Gibco 10010023 | CA | 320 | 临床转化科学中心
69-TFS-000057 | 聚丙烯细口大瓶 6PC/BX 如:Thermo Scientific 2301-0020 | BX | 3066 | 临床转化科学中心
69-TAK-000004 | 实时荧光定量PCR试剂盒 200Rxns/BX 如:宝日医 RR420A | BX | 550 | 临床转化科学中心
69-TAK-000003 | GT-T610A 淋巴细胞培养袋 (640cm2) 进口 300-1800ml 如:宝日医 FU0002 | PC | 2000 | 临床转化科学中心
69-000-000010 | 细胞筛网 100um 如:常德比克曼 110426003 | PC | 4 | 临床转化科学中心
69-000-000011 | 细胞筛网 40um 如:常德比克曼 110426001 | PC | 4 | 临床转化科学中心
69-HBW-000001 | 沙氏琼脂平板 9cm 10PC/BX 如:海博生物 HBPM0235-1 | BX | 68 | 临床转化科学中心
69-HBW-000002 | 大豆酪蛋白琼脂培养基TSA平板 9cm 10PC/BX 如:海博生物 HBPM034-3 | BX | 50 | 临床转化科学中心
69-HBW-000003 | TSA表面接触皿 7.5cm 10PC/BX 如:海博生物 HBPM035-3 | BX | 60 | 临床转化科学中心
69-HBW-000004 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)瓶装 100ml x 20CA 螺旋口拧盖 如:海博生物 HBPP4114-100-11 | BX | 320 | 临床转化科学中心
69-HBW-000005 | 硫乙醇酸盐流体培养基瓶装 100ml 100ml x 20CA 如:海博生物 HBPP5190-1 | BX | 226 | 临床转化科学中心
69-000-000015 | -196℃一次性细胞冻存袋 50ml 如:金西盟 DCFBO5OMLC19 | PC | 250 | 临床转化科学中心
69-MRK-000028 | 过滤器 0.22um 无菌 如:Millex SLGP033RB | BX | 1975 | 临床转化科学中心
69-000-000017 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 胶体金法 25T/BX 如:南京申基 | BX | 300 | 临床转化科学中心
69-000-000018 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 胶体金法 25T/BX 如:南京申基 | BX | 480 | 临床转化科学中心
69-000-000020 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒 酶联免疫法 48T/BX 如:荣盛生物 | BX | 715 | 临床转化科学中心
69-000-000021 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒 酶联免疫法 96T/BX 如:荣盛生物 | BX | 1025 | 临床转化科学中心
69-000-000007 | 干细胞冻存液 100ML 如:赛存 CS-SC-D1 | CA | 1500 | 临床转化科学中心
69-000-000022 | Microsart ATMP无菌放行检测试剂盒 10T/BX 如:赛多利斯 SMB95-1007 | BX | 53287 | 临床转化科学中心
69-000-000024 | 一次性使用塑料血袋 单联袋（带取样器、留样袋、压延膜）100 150 如:苏州莱士 | PC | 1800/箱 | 临床转化科学中心
69-TIA-000010 | 微量样品基因组 DNA 提取试剂盒 50T/BX 如:北京天根 DP316 | BX | 853 | 临床转化科学中心
69-TIA-000011 | 无DNA/RNA酶去离子水 5PC x 5ml 如:北京天根 RT121-01 | BX | 72 | 临床转化科学中心
69-000-000014 | 人类免疫缺陷病毒（HIV 1/2）快速检测卡 胶体金法 50T/BX 如:晅科生物 | BX | 3000 | 临床转化科学中心
69-YES-000001 | 一步法快速支原体检测试剂盒 100T/BX 如:翌圣生物 40612ES60 | BX | 3291 | 临床转化科学中心
69-YES-000002 | 支原体qPCR检测试剂盒 探针法 100T/BX 如:翌圣生物 40618ES60 | BX | 8088 | 临床转化科学中心
69-YES-000003 | 7-AAD细胞活力染色液 150T/BX 如:翌圣生物 40745ES64 | BX | 169 | 临床转化科学中心
69-000-000027 | 支原体分离鉴别管 混合支原体分离鉴别管 培养法 20T/BX 如:珠海银科 UU-MH | BX | 250 | 临床转化科学中心
69-ADS-000001 | 细菌内毒素工作标准品 效价5-40 10PC/BX 如:湛江安度斯 E-010 | BX | 33 | 临床转化科学中心
69-ADS-000002 | 鲎试剂 动态显色法微量技术 0.35ml/PC 12T/PC 灵敏度10-01EU/ml 如:湛江安度斯 KC035010 | PC | 1055 | 临床转化科学中心
69-ADS-000003 | 除热原稀释试管 15mm x 100mm 10PC/BX 自动设备用 药检 如:湛江安度斯 RF-007 | PC | 42/盒 | 临床转化科学中心
69-ADS-000004 | 除热原稀释试管 12.4mm x 75mm 10PC/BX 自动设备用 药检 如:湛江安度斯 RF-002 | BX | 42/盒 | 临床转化科学中心
69-ADS-000005 | 无热原吸头 1000ul 96PC/BX 自动化设备专用 如:湛江安度斯 RF-003 | BX | 590 | 临床转化科学中心
69-ADS-000006 | 细菌内毒素检查微孔反应板 96孔/PC 如:湛江安度斯 S-0521 | PC | 29/块 | 临床转化科学中心
69-ADS-000007 | 无热原试管 15 x 100mm 10PC/BX 如:湛江安度斯 S-1007 | BX | 42 | 临床转化科学中心
69-ADS-000008 | 无热原吸头 250ul 4支/小袋 1000PC/BX 如:湛江安度斯 S-1021 | BX | 590 | 临床转化科学中心
69-ADS-000009 | 无热原吸头 1000ul 6支/小袋 每支独立压封 480PC/BX 如:湛江安度斯 S-1022 | BX | 680/包 | 临床转化科学中心
69-ADS-000010 | 鲎试剂 0.1ml/PC 1T/PC 灵敏度0.125EU/ml 如:湛江安度斯 T010125 | PC | 130 | 临床转化科学中心
69-ADS-000011 | 细菌内毒素检查用水 5ml CSE含量0.003＜EU/ml 如:湛江安度斯 W-005 | CA | 3 | 临床转化科学中心
69-ADS-000012 | 细菌内毒素检查用水 100ml CSE含量0.003＜EU/ml 如:湛江安度斯 W-005 | CA | 32 | 临床转化科学中心
69-0BD-000010 | CS&T IVD校准追踪微球 50T/BX 如:BD 662413 | BX | 1640 | 临床转化科学中心
85-002-000060 | 注射器 60ml | PC | 50/小盒 | 临床转化科学中心
69-000-000009 | 碘化丙啶 5mg 如:碧云天 ST511 | PC | 243 | 临床转化科学中心
69-000-000008 | 右旋糖酐40冻存液 细胞冻存液 无DMSO 100ml 如:北京赛存 CS-DX-N2 | CA | 2200 | 临床转化科学中心
85-848-000001 | 洁净服 175cm | PC | 98 | 临床转化科学中心
85-848-000002 | 洁净服 185cm | PC | 98 | 临床转化科学中心
85-848-000003 | 洁净服 195cm | PC | 98 | 临床转化科学中心
69-TFS-000058 | Advanced DMEM/F-12（Dulbecco 改良 Eagle 培养基/Ham's F-12）10CA x 500ml 如:Gibco 12634028 | BX | 5040 | 临床转化科学中心
69-000-000026 | CryoStor CS10 100ml 新型包装瓶 如:StemCell Technologies 100-1061 | CA | 3130.72 | 临床转化科学中心
69-MRK-000029 | 胶原酶IV 来源于溶组织梭菌 25mg 如:Sigma C5138-25MG | PC | 471.32 | 临床转化科学中心
69-MRK-000030 | 胶原酶A 100mg 如:Sigma 10103578001 | PC | 1268 | 临床转化科学中心
69-TFS-000059 | 分散酶 II 中性蛋白酶 5g 如:Gibco 17105041 | CA | 7670 | 临床转化科学中心
69-TFS-000060 | TrypLE™ Express 酶 (1X) 无酚红 500ml 如:Gibco 12604021 | CA | 950 | 临床转化科学中心
69-TFS-000061 | B-27™ 添加剂 (50X) 去除维生素A 10ml 如:Gibco 12587-010 | CA | 1500 | 临床转化科学中心
69-TFS-000062 | N-2 添加剂 (100X) 5ml 如:Gibco 17502048 | CA | 750 | 临床转化科学中心
69-TFS-000063 | GlutaMAX™ 补充剂 100ml 如:Gibco 35050061 | CA | 574 | 临床转化科学中心
69-SOL-000018 | 青霉素-链霉素-庆大霉素混合溶液(100×三抗) 100ml 如:索莱宝 P1410 | CA | 160 | 临床转化科学中心
69-SOL-000019 | 青链霉素混合液(100×)细胞培养专用 双抗 100ml 如:索莱宝 P1400 | CA | 80 | 临床转化科学中心
69-NES-000009 | 一次细菌性培养皿 90mm x 15mm 20PC/BX 如:NEST 752001 | BX | 21 | 临床转化科学中心
69-000-000012 | 细胞筛网 70um 如:常德比克曼 110426002 | PC | 4 | 临床转化科学中心
69-TFS-000055 | 卡扣盖低滞留微量离心管 无菌 50PC/BX 如:Thermo Scientific 3451 | BX | 2500 | 临床转化科学中心
69-CRN-000030 | MaxyClear SnapLock微量离心管 0.6ml 聚丙烯 透明 无菌 100PC/BX 如:Axygen MCT-060-C-S | BX | 114 | 临床转化科学中心
69-000-000023 | 袋装吸头 1000μl 加长 低吸附 无酶 500PC/BX 如:赛维尔生物 T-1250L | BX | 80 | 临床转化科学中心
69-CRN-000031 | PP离心管 50ml 锥形底 带CentriStat盖 无菌 25PC/BX 如:CORNING 430829 | BX | 40 | 临床转化科学中心
69-NES-000010 | 50ml尖底离心管 无菌 25PC/BX 如:NEST 602052 | BX | 30 | 临床转化科学中心
69-CRN-000032 | PP离心管 15ml 锥形底 带CentriStat盖 无菌 50PC/BX 如:CORNING 430791 | BX | 69 | 临床转化科学中心
69-NES-000011 | 15ml尖底离心管 无菌 50PC/BX 如:NEST 601052 | BX | 40 | 临床转化科学中心
69-CRN-000033 | 多孔细胞培养板 24孔透明平底超吸附多孔板 独立包装 无菌 24PC/BX 如:CORNING 3473 | PC | 85 | 临床转化科学中心
69-YES-000004 | 移液管 10ml 灭菌 独立纸塑包装 50PC/BX 如:翌圣生物 84504ES03 | BX | 48 | 临床转化科学中心
69-TFS-000056 | 可重复使用的瓶顶过滤器 500ml 如:Thermo Scientific DS0320-5045 | PC | 730 | 临床转化科学中心
69-MIL-000022 | MACS 智能滤器 100µm 橘色 50pc/BX 如:美天旎 130-098-463 | BX | 960 | 临床转化科学中心
69-TFS-000064 | 基础 DMEM 培养基 高糖 含丙酮酸钠 500ml 如:Gibco C11995500BT | CA | 55 | 临床转化科学中心
69-TFS-000065 | DMEM 培养基 500ml 不含葡萄糖 丙酮酸钠 HEPES L-谷氨酰胺 酚红 如: Gibco A1443001 | CA | 486 | 临床转化科学中心
69-CRN-000034 | 多孔细胞培养板 6孔透明平底超吸附多孔板 独立包装 无菌 24PC/BX 如:CORNING 3471 | PC | 75 | 临床转化科学中心
69-CRN-000035 | 多孔细胞培养板 12孔透明经TC处理多孔板 独立包装 无菌 50PC/BX 如:CORNING 3513 | PC | 10 | 临床转化科学中心
69-CRN-000036 | 96孔透明聚苯乙烯微孔板 透明平底超吸附微孔板 带盖 独立包装 无菌 如:CORNING 3474 | PC | 99.2 | 临床转化科学中心
69-NES-000012 | 细胞培养皿 60mm 经TC处理 20PC/BX 如:NEST 705001 | BX | 25 | 临床转化科学中心
69-RDS-000001 | Cultrex 类器官回收溶液 100ml 如:R&D Systems 3700-100-01 | PC | 677 | 临床转化科学中心
69-RDS-000002 | Cultrex 基底膜提取物（BME）2型 PathClear级 10ml 如:R&D Systems 3532-010-02 | PC | 2914 | 临床转化科学中心
69-CRN-000037 | 生长因子减量 (GFR) 基底膜基质 不含LDEV 10 mL 如:CORNING 354230 | CA | 3500 | 临床转化科学中心
69-JAD-000001 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子-1 FGF10 如:近岸蛋白 CR11-1mg | PC | 11520 | 临床转化科学中心
69-RDS-000003 | 人胃泌素 I 1mg 如:R&D Systems 3006-1 | PC | 4700 | 临床转化科学中心
69-JAD-000002 | 重组人 R-spondin-1如:近岸蛋白 CX83-1mg | PC | 12320 | 临床转化科学中心
69-JAD-000003 | 重组人 Wnt3a（V3 版本）如:近岸蛋白 C22R-1mg | PC | 26250 | 临床转化科学中心
69-JAD-000004 | 重组人表皮生长因子 EGF 如:近岸蛋白 C029-1mg | PC | 896 | 临床转化科学中心
69-JAD-000005 | 重组人肝细胞生长因子 HGF 如:近岸蛋白 CJ72-1mg | PC | 14080 | 临床转化科学中心
69-PEP-000001 | 重组人FGF7(KGF) 100ug 如: PeproTech 100-19-100UG | PC | 12915 | 临床转化科学中心
69-SEL-000001 | A-83-01 200mg 如:Selleck S7692 | PC | 6951 | 临床转化科学中心
69-SEL-000002 | Forskolin 100mg 如:Selleck S2449 | PC | 4095 | 临床转化科学中心
69-SEL-000003 | SB431542 10mg 如:Selleck S1067 | PC | 784 | 临床转化科学中心
69-SEL-000004 | CHIR-99021 5mg 如:Selleck S1263 | PC | 1264 | 临床转化科学中心
69-SEL-000005 | Y27632 50mg 如:Selleck S7692 | PC | 3574 | 临床转化科学中心
69-PEP-000002 | 重组人 Noggin 100ug 如:PeproTech 120-10c | PC | 8920 | 临床转化科学中心
69-MRK-000031 | 地塞米松 25mg 粉末 生物试剂级 适用于细胞培养 纯度 ≥97% 如:Sigma D4902-25MG | PC | 710 | 临床转化科学中心
69-MRK-000032 | Accutase 溶液 100ml 如:Sigma A6964-100ML | PC | 588 | 临床转化科学中心
69-MRK-000033 | 脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺 10000units 如:Sigma D4527-10KU | PC | 675 | 临床转化科学中心
69-MRK-000034 | N-乙酰基-L-半胱氨酸 5g 生物试剂级 适用于细胞培养 纯度 ≥99%（TLC）如:Sigma A9165-5G | PC | 435 | 临床转化科学中心
69-MRK-000035 | 烟酰胺 100g 生物试剂级 适用于细胞培养 如:Sigma N0636-100G | PC | 378 | 临床转化科学中心
69-000-000028 | 抗体稀释液 100ml 如:傲锐东源 ZLI-9030 | CA | 490 | 临床转化科学中心
69-000-000029 | 含 Tris 缓冲液的 Fluoro-Gel 封片剂 100ml 如:Electron Microscopy Sciences 17985-11 | CA | 2000 | 临床转化科学中心
69-000-000030 | NEON霓虹®七色TSA组合 如:皓赛拓华 DFT7C100N | BX | 31600 | 临床转化科学中心
69-TFS-000066 | 驴抗大鼠 IgG (H+L) 高度交叉吸附二抗，Alexa Fluor 568 1mg 如:invitrogen A78946 | PC | 2893.32 | 临床转化科学中心
69-000-000031 | 通用二步法检测试剂盒 小鼠/兔增强聚合物法检测系统 110ml 如:中杉金桥 PV-9000 | BX | 8460 | 临床转化科学中心