智慧大屏-遴选文件

- 一、项目背景与目标
  1、为提升肝胆等科室疾病诊疗水平，推动精准医疗与多学科协作（MDT）模式发展，拟建设智慧诊间专业显示大屏系统，作为临床决策的核心信息化支撑，实现高效、精准、智能化诊疗。现需采购2台86寸智慧大屏。

- 2、预算：限价67000元/台

- 二、技术要求
   1、系统功能
   支持多学科可视化会诊，提升疑难病例诊疗效率。整合电子病历、医学影像、检验报告等关键数据，辅助医生快速掌握病情。融合术前三维重建、术中智能导航、病理数字化阅片及AI辅助判读技术，降低诊疗风险。引入人工智能引擎，推动多学科协作决策智能化。
  2、硬件规格
（1）屏幕要求：86英寸，4K超高清显示（3840×2160），支持多点触控，响应时间≤8ms，刷新频率60HZ。

- （2）显示质量：工业级LED背光，亮度≥350cd/m²，对比度≥1200:1，灰阶256级，可视角度≥178°。

- （3）内置系统及硬件配置要求：内置Android/Windows双系统，Android(八核处理器，4G DDR+32G存储，Android 12.0以上版本)；Windows(OPS电脑模块:INTEL i5+8G DDR3+128G 硬盘，操作系统win10或以上)；支持一键快速切换。接口要求：USB≥4个（至少2个前置），HDMI IN≥2个，TYPE-C≥1个，TOUCH USB≥1个；输出端口：HDMI OUT≥1个，同轴≥1个，触摸TOUCH≥ 1个，网络支持：WIFI+有线网口(RJ45)。

- 防护性：表面覆盖AR（抗反射）、AF（抗指纹）、AG（防眩光）复合玻璃，减少环境光干扰。

- 触摸参数：支持20点红外触摸，精度±1mm，支持图像放大、缩小、旋转，光标速度120点/s。
（6）可靠性：使用寿命≥50000小时，支持7×24小时连续运行，兼容本地与远程会诊系统。
3、提供系统集成方案，确保与医院现有信息化系统无缝对接，保障数据互通与业务协同；

- 4、提供完善的售后服务及技术支持，定期开展系统巡检与性能优化，及时处理故障并保障系统稳定运行。

- 5、提供操作培训，确保使用人员熟练掌握系统功能与操作流程。

三、售后要求

（1）交付（实施）时间： 合同签订后三个月内

（2）交付地点： 北京清华长庚医院

（3）质保期：不少于三年质保

（4）售后服务要求：

1.投标人需提供7×24小时售后响应服务，2小时内响应；4小时内解决系统故障。

2.提供长期技术支持服务。

3.免费配合安装调试、免费配合软件系统对接调试。

四、响应文件格式

1、报价单要求（可参照下表）：

报价单位：人民币元

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 2、资质要求：

- 参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 3、技术文件

3.1.采购需求偏离表

3.2售后服务方案及承诺等

3.3投标人自行编写的技术文件

3.4遴选文件中要求提供的其他文件

- 4、其他：

- 其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。