膝关节、髋关节置换和UBE器械-遴选文件
一、项目基本情况
1、项目名称：膝关节、髋关节置换和UBE器械采购项目
2、项目预算金额：12.3924万元（人民币）
3、采购清单
	序号
	材料编号
	名称
	数量
	单项限价（元）

	1
	46-KNI-27200A03000
	骨刀200mmL*弯
	2
	2300

	2
	46-OTGA1025497B
	骨撬一套(4PC)
	2
	4000

	3
	46-RET-23280000000
	撑开器280mmL
	2
	2726

	4
	46-RON-0124000000
	双关节咬骨钳240mmL
	2
	22000

	5
	46-RON-08220000000
	髓核钳220mmL
	2
	5500

	6
	46-STR-07230A03000
	 圆头剥离器230mmL*弯
	2
	1420

	7
	46-STR-12240000000
	神经剥离器240mmL
	2
	1566

	8
	46-TEF-01140A00B05
	有齿组织镊14cmL 直行1*2钩
	2
	140

	9
	46-CHI-05170000000
	峨眉型骨凿170mmL
	2
	880

	10
	46-HOK-20190000000
	骨拉勾190mmL
	2
	459

	11
	46-OTGA1025496A
	骨撬一套（7pc)

	2
	6400

	12
	46-OTH-11250000000
	骨锤250mmL
	2
	744

	13
	46-SCR-05270000000
	骨锥270mmL
	2
	474

	14
	46-TEF-01140A00B05
	有齿组织镊14cmL 直形1*2钩
	2
	140

	15
	46-TON-16270A00000
	扣卡钳270mmL*直
	2
	188

	16
	46-OTGA10254928
	镜下保护套管
	4
	1800

	17
	46-RON-08180000000
	髓核钳180mmL

	1
	4000

	18
	46-STR-12230000000
	神经剥离器230mmL
	1
	2850

	19
	46-STR-12254000000
	神经剥离器254mmL
	1
	12000


二、资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；
★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；
3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。
三、技术要求
	[bookmark: _Toc23455]序号
	名称
	单位
	数量
	描述
	用途

	1. 
	骨刀200mmL
	PC
	2 
	20cm，弯，平刃，刃宽18，六角柄
	用于髋关节置换手术

	2. 
	骨撬(1套4PC)

	PC
	2
	23cm，弯，双菱形头，宽22/16，膝关节用
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	23cm，角弯，尖头，宽15，膝关节用
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	25cm，弯，凹面尖头，宽20，膝关节用
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	23cm，弯，菱形头，宽16，膝关节用
	用于髋关节置换手术

	3. 
	双关节咬骨钳240mmL
	PC
	2
	24cm，双关节，角弯15°，刃5，无角柄
	用于髋关节置换手术

	4. 
	圆头剥离器230mmL
	PC
	2 
	23cm，直圆刃，重切削型，刃宽20
	用于髋关节置换手术

	5. 
	神经剥离器240mmL
	PC
	2 
	24cm，直角/弯，弹性
	用于髋关节置换手术

	6. 
	有齿组织镊14cmL
	PC
	2 
	14cm直形 1×2钩
	用于髋关节置换手术

	7. 
	髓核钳220mmL
	PC
	2 
	22cm圈柄式 直 头宽4
	用于髋关节置换手术

	8. 
	撑开器280mmL
	PC
	2 
	280mm，椎体撑开后路，角弯45°
	用于髋关节置换手术

	9. 
	峨眉型骨凿170mmL
	PC
	2
	峨眉型，17cm，直，圆刃，宽8，四方柄
	用于髋关节置换手术

	10. 
	骨拉勾190mmL
	PC
	2
	骨拉勾，19cm，T形，钩式，H30
	用于髋关节置换手术

	11. 
	骨撬(1套7pc)

	PC
	2
	15cm双弯 多齿头 髋关节(2×1)
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	30cm弯 多齿 宽33 髋关节
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	28cm直角弯 尖头 宽15 髋关节
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	30cm弯 尖头 宽42 髋关节
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	26cm弯 有槽尖头 宽24 髋关节
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	23cm弯 菱形头 宽16 膝关节
	用于髋关节置换手术

	
	
	PC
	2
	15cm弯 平头 宽10 髋关节
	用于髋关节置换手术

	12. 
	骨锤250mmL
	PC
	2
	长250mm,450g
	用于髋关节置换手术

	13. 
	骨锥270mmL
	PC
	2
	长270mm,T形
	用于髋关节置换手术

	14. 
	有齿组织镊14cmL
	PC
	2
	有齿组织镊，14cmL，直形，1x2钩
	用于髋关节置换手术

	15. 
	扣卡钳270mmL
	PC
	2
	扣卡钳，270mmLx直
	用于髋关节置换手术

	16. 
	镜下保护套管
	PC
	4
	镜鞘管保护拉钩，115mm/7mm， 直
	用于骨科UBE手术

	17. 
	髓核钳180mmL

	PC
	1
	长度180mm、口部1mm
	用于骨科UBE手术

	18. 
	神经剥离器230mmL
	PC
	1
	长度230mm、口部90度/2mm
	用于骨科UBE手术

	19. 
	神经剥离器254mmL
	PC
	1
	长度254mm/3mm，双弯头
	用于骨科UBE手术


四、商务要求：
1.交付的时间和地点：
（1）交货期：合同签订后一个月内交货
（2）交货地点：北京清华长庚医院
2.售后服务：
（1）电话响应服务：每周7天 × 24小时提供电话咨询、问题解答、故障报送等服务，指定专人为甲方提供电话服务；
（2）故障维修服务：对突发故障提供不限人天的紧急响应，响应时间≤10分钟，技术人员4小时内到达现场，8小时内解决故障，否则立即免费更换设备。
3.包装运输要求：
（1）投标人负责将货物包装运输到采购人指定地址，包装运输费用由投标人负责，包装运输过程中货物有破损、缺漏或未按相关政策要求进行检验检疫、消毒消杀等问题，采购人可以拒收退回，费用由投标人负责；
（2）投标人提前和采购人确认送货时间和地点，未与采购人提前沟通送货事宜造成的货物签收等待、破损、产生额外费用等问题，由投标人承担负责；
（3）由以上原因或投标人其他原因造成的未按期供货，由投标人承担责任。
[bookmark: _Toc26221]4.验收标准：应达到投标人投标文件中承诺的指标，所有指标验收必须由采购人确认，并得到采购人书面认可。
五、响应文件格式
1、报价单要求：
本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期。可参照下表：

	序号
	货物名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	规格
	展示图
	交货周期
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]2、资质要求：参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。
3、技术文件
3.1.技术要求偏离表
3.2售后服务方案及承诺等
3.3参与企业提供2023年至今合作单位的合同复印件
3.4投标人自行编写的技术文件
3.5遴选文件中要求提供的其他文件
4、其他：其他可体现产品竞争力的文件。
5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。
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