膝关节、髋关节置换和UBE器械-遴选文件

一、项目基本情况

1、项目名称：膝关节、髋关节置换和UBE器械采购项目

2、项目预算金额：12.3924万元（人民币）

3、采购清单

| 序号 | 材料编号 | 名称 | 数量 | 单项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46-KNI-27200A03000 | 骨刀200mmL*弯 | 2 | 2300 |
| 2 | 46-OTGA1025497B | 骨撬一套(4PC) | 2 | 4000 |
| 3 | 46-RET-23280000000 | 撑开器280mmL | 2 | 2726 |
| 4 | 46-RON-0124000000 | 双关节咬骨钳240mmL | 2 | 22000 |
| 5 | 46-RON-08220000000 | 髓核钳220mmL | 2 | 5500 |
| 6 | 46-STR-07230A03000 | 圆头剥离器230mmL*弯 | 2 | 1420 |
| 7 | 46-STR-12240000000 | 神经剥离器240mmL | 2 | 1566 |
| 8 | 46-TEF-01140A00B05 | 有齿组织镊14cmL 直行1*2钩 | 2 | 140 |
| 9 | 46-CHI-05170000000 | 峨眉型骨凿170mmL | 2 | 880 |
| 10 | 46-HOK-20190000000 | 骨拉勾190mmL | 2 | 459 |
| 11 | 46-OTGA1025496A | 骨撬一套（7pc) | 2 | 6400 |
| 12 | 46-OTH-11250000000 | 骨锤250mmL | 2 | 744 |
| 13 | 46-SCR-05270000000 | 骨锥270mmL | 2 | 474 |
| 14 | 46-TEF-01140A00B05 | 有齿组织镊14cmL 直形1*2钩 | 2 | 140 |
| 15 | 46-TON-16270A00000 | 扣卡钳270mmL*直 | 2 | 188 |
| 16 | 46-OTGA10254928 | 镜下保护套管 | 4 | 1800 |
| 17 | 46-RON-08180000000 | 髓核钳180mmL | 1 | 4000 |
| 18 | 46-STR-12230000000 | 神经剥离器230mmL | 1 | 2850 |
| 19 | 46-STR-12254000000 | 神经剥离器254mmL | 1 | 12000 |

# 二、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

★2.前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（信用中国截图、及承诺函）；

3.提供参与遴选企业营业执照、医疗器械生产企业营业执照、医疗器械生产企业生产许可证、授权书、参与遴选企业医疗器械经营许可证、参与遴选产品注册证。

- 三、技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 描述 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 骨刀200mmL | PC | 2 | 20cm，弯，平刃，刃宽18，六角柄 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 骨撬(1套4PC) | PC | 2 | 23cm，弯，双菱形头，宽22/16，膝关节用 | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 23cm，角弯，尖头，宽15，膝关节用 | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 25cm，弯，凹面尖头，宽20，膝关节用 | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 23cm，弯，菱形头，宽16，膝关节用 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 双关节咬骨钳240mmL | PC | 2 | 24cm，双关节，角弯15°，刃5，无角柄 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 圆头剥离器230mmL | PC | 2 | 23cm，直圆刃，重切削型，刃宽20 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 神经剥离器240mmL | PC | 2 | 24cm，直角/弯，弹性 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 有齿组织镊14cmL | PC | 2 | 14cm直形 1×2钩 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 髓核钳220mmL | PC | 2 | 22cm圈柄式 直 头宽4 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 撑开器280mmL | PC | 2 | 280mm，椎体撑开后路，角弯45° | 用于髋关节置换手术 |
|  | 峨眉型骨凿170mmL | PC | 2 | 峨眉型，17cm，直，圆刃，宽8，四方柄 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 骨拉勾190mmL | PC | 2 | 骨拉勾，19cm，T形，钩式，H30 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 骨撬(1套7pc) | PC | 2 | 15cm双弯 多齿头 髋关节(2×1) | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 30cm弯 多齿 宽33 髋关节 | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 28cm直角弯 尖头 宽15 髋关节 | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 30cm弯 尖头 宽42 髋关节 | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 26cm弯 有槽尖头 宽24 髋关节 | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 23cm弯 菱形头 宽16 膝关节 | 用于髋关节置换手术 |
|  |  | PC | 2 | 15cm弯 平头 宽10 髋关节 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 骨锤250mmL | PC | 2 | 长250mm,450g | 用于髋关节置换手术 |
|  | 骨锥270mmL | PC | 2 | 长270mm,T形 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 有齿组织镊14cmL | PC | 2 | 有齿组织镊，14cmL，直形，1x2钩 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 扣卡钳270mmL | PC | 2 | 扣卡钳，270mmLx直 | 用于髋关节置换手术 |
|  | 镜下保护套管 | PC | 4 | 镜鞘管保护拉钩，115mm/7mm， 直 | 用于骨科UBE手术 |
|  | 髓核钳180mmL | PC | 1 | 长度180mm、口部1mm | 用于骨科UBE手术 |
|  | 神经剥离器230mmL | PC | 1 | 长度230mm、口部90度/2mm | 用于骨科UBE手术 |
|  | 神经剥离器254mmL | PC | 1 | 长度254mm/3mm，双弯头 | 用于骨科UBE手术 |

- 四、商务要求：

1.交付的时间和地点：

（1）交货期：合同签订后一个月内交货

（2）交货地点：北京清华长庚医院

2.售后服务：

（1）电话响应服务：每周7天 × 24小时提供电话咨询、问题解答、故障报送等服务，指定专人为甲方提供电话服务；

（2）故障维修服务：对突发故障提供不限人天的紧急响应，响应时间≤10分钟，技术人员4小时内到达现场，8小时内解决故障，否则立即免费更换设备。

3.包装运输要求：

（1）投标人负责将货物包装运输到采购人指定地址，包装运输费用由投标人负责，包装运输过程中货物有破损、缺漏或未按相关政策要求进行检验检疫、消毒消杀等问题，采购人可以拒收退回，费用由投标人负责；

（2）投标人提前和采购人确认送货时间和地点，未与采购人提前沟通送货事宜造成的货物签收等待、破损、产生额外费用等问题，由投标人承担负责；

（3）由以上原因或投标人其他原因造成的未按期供货，由投标人承担责任。

# 4.验收标准：应达到投标人投标文件中承诺的指标，所有指标验收必须由采购人确认，并得到采购人书面认可。

五、响应文件格式

1、报价单要求：

本报价单需包含需求目录中全部产品，价格不得超过单项限价，明确是否提供售后备案产品，对应产品图片或图纸，到货周期，质保期。可参照下表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格 | 展示图 | 交货周期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、资质要求：参照需求内容提供相关资质复印件，并加盖公章。

- 3、技术文件

3.1.技术要求偏离表

3.2售后服务方案及承诺等

- 3.3参与企业提供2023年至今合作单位的合同复印件

3.4投标人自行编写的技术文件

3.5遴选文件中要求提供的其他文件

4、其他：其他可体现产品竞争力的文件。

5、遴选文件数量：参与遴选文件一式四份，1份正本3份副本。